ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Rammschutzprofil RA

aus Edelstahl

Seite 1 von 2

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Rammschutzprofil aus Edelstahl

Typ RA

Material:	 Edelstahl fein geschliffen Korn 240

mit Schutzfolie versehen

Blechstärke (in mm):	 1,5  2,0  3,0

Profilbreite (in mm):	12,0 mm

Sichtbare Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Liefern von

Pos. ______	Endabschlüssen für das Profil der Vorposition

am Ende eines gelieferten Profilstranges

sauber verschweißt und verschliffen

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Liefern von

Pos. ______	werkseitig vorgefertigten Außenecken für das Profil der Vorposition

Gesamtlänge 240 x 240 mm

sauber verschweißt und verschliffen

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Rammschutzprofil RA

aus Edelstahl

Seite 2 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken – auf Gehrung zuschneiden

Pos. ______	Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken – auf Gehrung zuschneiden

Pos. ______	Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung

Pos. ______	Im Zuge der Montage sind die seitlichen Öffnungen

mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe

bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Rammschutzprofil RA

aus Edelstahl

Seite 3 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Edelstahl Rammschutzprofile der Vorposition

Pos. ______	Vor der Montage des Rammschutzprofils ist ein durchgängiges

Trägermaterial in Höhe der Innenabmessung des Profils z.B.

Fermacell-Plattenstreifen/Gipskarton oder Gleichwertiges an

der Wand durch anschrauben oder ankleben zu montieren.

Im Anschluss erfolgt die Montage des Rammschutzprofils auf

das Trägermaterial durch ankleben z. B. Polymerkleber S78

oder gleichwertigen Kleber.

Nach der Montage des Rammschutzprofils können die oberen

unteren Gipsbauplatten zugeschnitten und an das Profil gestoßen

montiert werden.

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann

dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro